Stavebný zámer

Celkový rozsah a obsah stavebného zámeru závisí na umiestnení, druhu a rozsahu stavby, jej prevádzke a oprávnených požiadavkách dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb na stavbu.

Stavebný zámer obsahuje tieto hlavné častí:

A. Zoznam dokumentácie

B. Súhrnná správa

C. Situačné výkresy

D. Dokumentácia stavebných objektov

E. Prílohy

A. Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

b) názov stavby a miesto stavby,

c) počet strán A4 zoznamu dokumentácie,

d) dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,

e) pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

f) pre časť' E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických

dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

B. Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej

stavby alebo súboru stavieb a jej prevádzky, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a

zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä tieto údaje:

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

a) ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

b) názov stavby,

c) miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo,

d) stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva; pri veľkom rozsahu je možné uviesť v prílohe,

e) identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby,

f) typ stavby podľa § 2 Stavebného zákona: jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/iná stavba,

g) charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,

h) trvalá stavba alebo dočasná stavba,

i) stupeň projektovej dokumentácie.

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

a) identifikačné údaje stavebníka,

b) právny vzťah k stavebným pozemkom,

c) právny vzťah k existujúcim stavbám.

1.3 Identifikačné údaje projektanta

a) identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta, ak bol stavebníkom ustanovený,

b) identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

2) Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

a) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele,

b) základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby.

3) Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou častou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

b) vyhodnotenie súladu so záväznou častou územnoplánovacej dokumentácie.

4) Východiskové podklady a prieskumy

5) Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby.

6) Prehlaď kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Prehlaď navrhovaných kapacitných údajov stavby:

a) plošné, výškové a objemové výmery,

b) funkčné kapacity a ich celové jednotky,

c) kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá,

ich základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje,

d) kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú vodu a úžitkovú vodu,

e) druhy a bilancie odpadových vôd,

f) popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické parametre

a množstvá, ak ide o stavbu s výrobnou prevádzkou.

7) Popis stavby alebo súboru stavieb

Popis stavby alebo súboru stavieb obsahuje najmä:

a) navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno-

materiálové riešenie stavby a okolia,

b) popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a

technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,

c) popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

d) prehlaď splnenia základných požiadaviek na stavby,

e) dodržanie stavebno-technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia

bezbariérového prístupu a užívania, ak sa na stavbu vzťahuje,

f) údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku

vrátane sieti a zariadení technického vybavenia,

g) nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

h) možnosti pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť' elektriny,

spôsob odvádzania odpadových vôd a nakladanie s nimi,

i) spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku,

k) návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu mien vzhľadu alebo

odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre

zabezpečenie udržateľnosti územia,

l) dopravné pripojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby užívania navrhovanej stavby,

m) údaje o technologickom zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej

dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej

prevádzky po dokončení stavby pri stavbách s výrobným, technickým alebo

technologickým zariadením,

n) údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,

o) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických

zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

8) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy

v dotknutom území

a) popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia,

pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom

stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,

c) údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

9) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

a) predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre cely určenia

výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

b) spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne financovanú z verejných

prostriedkov.

C. Situačné výkresy

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho zemného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb,

hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb,

susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest predpokladaného pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb,

uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

SIT.004 Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

D. Dokumentácia stavebných objektov

Výkresová dokumentácia stavebného zámeru je vypracovaná v podrobnosti základného

architektonického a základného stavebného návrhu stavby, jej umiestnenia a pripojenia na

technické a dopravné vybavenie územia. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy v mierke

1: 200 alebo 1: 100, v závislosti od rozsahu stavby, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé

najmä architektonické, stavebno-technické, plošné, objemové, dispozičné a prevádzkové

parametre navrhovanej stavby a jej výškového a polohopisného osadenia vo vzťahu k terénu na pozemku.

Výkresová dokumentácia obsahuje najmä:

a) charakteristické pôdorysy, rezy a pohľady so základnými kótami, s označením

stavebných objektov,

b) legendu navrhovaných miestnosti alebo priestorov s ich plošnými výmerami,

c) v prípade inžinierskych stavieb pôdorysy a charakteristické (vzorové) rezy konštrukciami stavby alebo vedeniami technického vybavenia, ich umiestnenie na pozemku a vzťah k terénu,

d) schémy umiestnenia a výškového usporiadania špecifických častí stavby (zdrojov

znečisťovania ovzdušia, zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, zariadení technického,

energetického alebo technologického vybavenia stavby, vyhradené technické zariadenia a určené technické zariadenia) s vplyvom na okolie a bezpečnosť', vypracované na podklade situačných výkresov, pôdorysov alebo rezov,

e) dispozičné schémy výrobných, technických, technologických a energetických zariadení vybavenia prevádzky stavby,

f) doplnkové výkresy v závislosti od druhu stavby a jej prevádzky, ktorých vypracovanie je nevyhnutné pre dostačujúce znázornenie navrhovanej stavby, napríklad pri pamiatkovo chránených objektoch, inžinierskych stavbách.

E. Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, pripadne iné

výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre

ich posúdenie v konaní.

Prílohami k stavebnému zámeru sú:

a) geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis,

overené autorizovaným geodetom a kartografom,

b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k stavebnému zámeru sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

a) inžiniersko-geologický prieskum,

b) hydrogeologický prieskum,

c) prieskum environmentálnej záťaže,

d) dendrologické posúdenie,

e) návrh náhradnej výsadby drevín,

f) svetelno-technické posúdenie denného osvetlenia a preslnenia z pohľadu vplyvu stavby na okolie a predpoklady splnenia svetelno-technických požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

g) posúdenie technických vlastností a parametrov potrebných špecifických stavebných

konštrukcií alebo zariadení.